## Sheet1
架空线路及杆上电气设备安装工程检验批质量验收记录表 GB50303-2002
GD2406001
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位 验收记录
主 控 项 目 | 1 | 变压器中性点的接地及接地电阻值测试 |  | 第4.1.3条
| 2 | 杆上高压电气设备的交接 试验 |  | 第4.1.4条
| 3 | 杆上低压配电装置和馈电线路的交接试验 |  | 第4.1.5条
| 4 | 电杆坑、拉线坑深度允许 偏差(mm) |  | +100，-50
| 5 | 架空导线的弧垂直允许偏差 |  | ±5%
| 6 | 水平排列的同档导线间的弧垂直允许偏差(mm) |  | ±50
一 般 项 目 | 1 | 拉线及其绝缘子、金具安装 |  | 第4.2.1条
| 2 | 电杆组立 |  | 第4.2.2条
| 3 | 横担安装及横担的镀锌处理 |  | 第4.2.3条
| 4 | 导线架设 |  | 第4.2.4条
| 5 | 线路安全距离 |  | 第4.2.5条
| 6 | 杆上电气设备安装 |  | 第4.2.6条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日