## Sheet1
变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002
GD2406002
GD2406010
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录
主 控 项 目 | 1 | 变压器安装及外观检查 |  | 第5.1.1条
| 2 | 变压器中性点、箱式变电所N和PE母线的接地连接及支架或框架接地 |  | 第5.1.2条
| 3 | 变压器的交接试验 |  | 第5.1.3条
| 4 | 箱式变电所及落地配电箱的固 定、箱体的接地或接零 |  | 第5.1.4条
| 5 | 箱式变电所的交接试验 |  | 第5.1.5条
一 般 项 目 | 1 | 有载调压开关检查 |  | 第5.2.1条
| 2 | 绝缘件和测温仪表检查 |  | 第5.2.2条
| 3 | 装有滚轮的变压器固定 |  | 第5.2.3条
| 4 | 变压器的器身检查 |  | 第5.2.4条
| 5 | 箱式变电所内外涂层和通风口 检查 |  | 第5.2.5条
| 6 | 箱式变电所柜内接线和线路标记 |  | 第5.2.6条
| 7 | 装有气体继电器的变压器顶盖的坡度 |  | 第5.2.7条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日