## Sheet1
电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 GB50303-2002(Ⅱ)室外
GD2406004
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录
主控项目 | 1 | 金属导管的接地或接零 |  | 第14.1.1条
| 2 | 金属导管的连接 |  | 第14.1.2条
一 般 项 目 | 1 | 埋地导管的选择和埋设深度 |  | 第14.2.1条
| 2 | 导管的管口设置和处理 |  | 第14.2.2条
| 3 | 电缆导管的弯曲半径 |  | 第14.2.3条
| 4 | 金属导管的防腐 |  | 第14.2.4条
| 5 | 绝缘导管的连接和保护 |  | 第14.2.9条
| 6 | 柔性导管的长度、连接和接地 |  | 第14.2.10条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日