## Sheet1
电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录表 GB50303-2002
GD2406005 | [6 empty] | GD2406033
GD2406021 | [6 empty] | GD2406047
GD2406028
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录
主 控 项 目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于 钢导管内 |  | 第15.1.1条
| 2 | 电线穿管 |  | 第15.1.2条
| 3 | 爆炸危险环境照明线路的电线、电缆选用和穿管 |  | 第15.1.3条
一 般 项 目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口处理 |  | 第15.2.1条
| 2 | 同一建筑物、构筑物内电线绝缘层颜色的选择 |  | 第15.2.2条
| 3 | 线槽敷线 |  | 第15.2.3条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日