## Sheet1
建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表 GB50303-2002
GD2406008
GD2406041
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录
主 控 项 目 | 1 | 灯具回路控制与照明箱及回路 的标识一致，开关与灯具控制 顺序相对应 |  | 第23.1.1条
| 2 | 照明系统全负荷通电连续试运 行无故障 |  | 第23.1.2条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日