## Sheet1
接地装置安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002
GD2406009 | [6 empty] | GD2406049
GD2406015 | [6 empty] | GD2406050
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录
主 控 项 目 | 1 | 接地装置测试点的设置 |  | 第24.1.1条
| 2 | 接地电阻值测试 |  | 第24.1.2条
| 3 | 防雷接地的人工接地装置的 接地干线埋设 |  | 第24.1.3条
| 4 | 接地模块的埋设深度、间距 和基坑尺寸 |  | 第24.1.4条
| 5 | 接地模块设置应垂直或水平 就位 |  | 第24.1.5条
一 般 项 目 | 1 | 接地装置埋设深度、间距和 搭接长度 |  | 第24.2.1条
| 2 | 接地装置的材质和最小允许 规格 |  | 第24.2.2条
| 3 | 接地模块与干线的连接和干 线材质先用 |  | 第24.2.3条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日