## Sheet1
避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表 GB 50303-2002防雷引下线(Ⅰ)
GD2406051
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录
主控项目 | 1 | 引下线的敷设、明敷引下线焊接处和防腐 |  | 第25.1.1条
| 2 | 利用金属构件、金属管道作接地线时与接地干线的连接 |  | 第25.1.3条
一 般 项 目 | 1 | 钢制接地线的连接和材料规格、尺寸 |  | 第25.2.1条
| 2 | 明敷接地引下线支持件的设置 |  | 第25.2.2条
| 3 | 接地线穿越墙壁、楼板和地坪处的保护 |  | 第25.2.3条
| 4 | 幕墙金属框架和建筑物金属门窗与接地干线的连接 |  | 第25.2.7条
安装单位检查 评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位 验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日