## Sheet1
裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002
GD2406012
GD2406017
GD2406045
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位 验收记录
主 控 项 目 | 1 | 可接近裸露导体的接地或 接零 |  | 第11.1.1条
| 2 | 母线与母线、母线与电器接线端子的螺栓搭接 |  | 第11.1.2条
| 3 | 封闭、插接式母线的组对 连接 |  | 第11.1.3-2，3条
| 4 | 室内裸母线的最小安全净距 |  | 第11.1.4条
| 5 | 高压母线交流工频耐压试验 |  | 第11.1.5条
| 6 | 低压母线交接试验 |  | 第11.1.6条
| 7 | 封闭、插接式母线与外壳同心；允许偏差(mm) |  | ≤±5
一 般 项 目 | 1 | 母线支架的固定 |  | 第11.2.1条
| 2 | 母线与母线、母线与电器接线端子搭接面处理 |  | 第11.2.2条
| 3 | 母线的相序排列及涂色 |  | 第11.2.3条
| 4 | 母线在绝缘子上的固定 |  | 第11.2.4条
| 5 | 封闭、插接式母线的组装和固定 |  | 第11.2.5条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日