## Sheet1
电缆沟内和电缆竖井电缆敷设检验批质量验收记录表 GB 50303-2002
GD2406013
GD2406019
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建 设) 单位 验收记录
主控项目 | 1 | 金属电缆支架、电线导管的接地或接零 |  | 第13.1.1条
| 2 | 电缆敷设检查 |  | 第13.1.2条
一 般 项 目 | 1 | 电缆支架安装 |  | 第13.2.1条
| 2 | 电缆的弯曲半径 |  | 第13.2.2条
| 3 | 电缆的敷设固定和防火措施 |  | 第13.2.3条
| 4 | 电缆的首端、末端和分支外的标志牌 |  | 第13.2.4条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日