## Sheet1
避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表 GB 50303-2002变配电室接地干线(Ⅱ)
GD2406016
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设) 单位验收记录
主控项目 | 1 | 变配电室内接地干线与接地 装置引出线的连接 |  | 第25.1.2条
一 般 项 目 | 1 | 钢制接地线的连接和材料规 格、尺寸 |  | 第25.2.1条
| 2 | 室内明敷接地干线支持件的 设置 |  | 第25.2.2条
| 3 | 接地线穿越墙壁、楼板和地 坪处的保护 |  | 第25.2.3条
| 4 | 变配电室内明敷接地干线敷设 |  | 第25.2.4条
| 5 | 电缆穿过零序电流互感器时，电缆头的接地线检查 |  | 第25.2.5条
| 6 | 配电间的栅栏门、金属门铰 链的接地连接及避雷器接地 |  | 第25.2.6条
安装单位检查 评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位 验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日