## Sheet1
成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 检验批质量验收记录表 GB 50303-2002(Ⅲ) 照明配电箱(盘)
GD2406031
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位 验收记录
主控项目 | 1 | 金属箱体的接地或接零 |  | 第6.1.1条
| 2 | 电击保护和保护导体的截面积 |  | 第6.1.2条
| 3 | 箱(盘)间线路绝缘电阻测试 |  | 第6.1.6条
| 4 | 箱(盘)内接线及开关动作 |  | 第6.1.9条
一 般 项 目 | 1 | 箱(盘)内检查试验 |  | 第6.2.3条
| 2 | 低压电器组合 |  | 第6.2.4条
| 3 | 箱(盘)间配线 |  | 第6.2.5条
| 4 | 箱与其面板间可动部位的配线 |  | 第6.2.6条
| 5 | 箱(盘)安装位置、开孔、回路编号等 |  | 第6.2.7条
| 6 | 垂直度允许偏差 |  | ≤1.5‰
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日