## Sheet1
普通灯具安装检验批质量验收记录表 GB 50303-2002
GD2406037
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录
主 控 项 目 | 1 | 灯具的固定 |  | 第19.1.1条
| 2 | 花灯吊钩选用、固定及悬吊装置的过载试验 |  | 第19.1.2条
| 3 | 钢管吊灯灯杆检查 |  | 第19.1.3条
| 4 | 灯具的绝缘材料耐火检查 |  | 第19.1.4条
| 5 | 灯具的安装高度和使用电压等级 |  | 第19.1.5条
| 6 | 距地高度小于2.4m的灯具金属外壳的接地或接零 |  | 第19.1.6条
一 般 项 目 | 1 | 引向每个灯具的电线线芯最小截面积 |  | 第19.2.1条
| 2 | 灯具的外形，灯头及其接线检查 |  | 第19.2.2条
| 3 | 变电所内灯具的安装位置 |  | 第19.2.3条
| 4 | 装有白炽灯泡的吸顶灯具隔热检查 |  | 第19.2.4条
| 5 | 在重要场所的大型灯具的玻璃罩 安全措施 |  | 第19.2.5条
| 6 | 投光灯的固定检查 |  | 第19.2.6条
| 7 | 室外壁灯的防水检查 |  | 第19.2.7条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日