## Sheet1
专用灯具安装检验批质量验收记录表 GB 50303-2002
GD2406038
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录
主 控 项 目 | 1 | 36V及以下行灯变压器和行灯安装 |  | 第19.1.1条
| 2 | 游泳池和类似场所灯具的等电位联结，电源的专用漏电保护装置 |  | 第19.1.2条
| 3 | 手术台无影灯的固定、供电电源和电线选用 |  | 第19.1.3条
| 4 | 应急照明灯具的安装 |  | 第19.1.4条
| 5 | 防爆灯具的选型及其开关的位置和高度 |  | 第19.1.5条
一 般 项 目 | 1 | 36V及以下行灯变压器和固定及电缆选择 |  | 第19.2.1条
| 2 | 手术台无影灯的安装检查 |  | 第19.2.2条
| 3 | 应急照明灯具光源和灯罩选用 |  | 第19.2.3条
| 4 | 防爆灯具的及开关的安装检查 |  | 第19.2.4条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日