## Sheet1
开关、插座、风扇安装检验批质量验收记录表 GB 50303-2002
GD2406030
GD2406040
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录
主控项目 | 1 | 交流、直流或不同电压等级在 同一场所的插座应有区别 |  | 第22.1.1条
| 2 | 插座的接线 |  | 第22.1.2条
| 3 | 特殊情况下的插座安装 |  | 第22.1.3条
| 4 | 照明开关的选用、开关的通断 位置 |  | 第22.1.4条
| 5 | 吊扇的安装高度、挂钩选用和 吊扇的组装及试运转 |  | 第22.1.5条
| 6 | 壁扇、防护罩的固定及试运转 |  | 第22.1.6条
一 般 项 目 | 1 | 插座安装和外观检查 |  | 第22.2.1条
| 2 | 照明开关的安装位置、控制顺序 |  | 第22.2.2条
| 3 | 吊扇的吊杆、开关和表面检查 |  | 第22.2.3条
| 4 | 壁扇的高度和表面检查 |  | 第22.2.4条
安装单位检查 评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位 验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日