## Sheet1
柴油发电机组安装检验批质量验收记录表 GB 50303-2002
GD2406043
单位(子单位)工程名称
子分部(系统)工程名称
验收部位、区、段
安装单位 | [5 empty] | 项目经理(负责人)
施工执行标准名称及编号
施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录
主控项目 | 1 | 电气交接试验 |  | 第8.1.1条
| 2 | 馈电线路的绝缘电阻值测试和 耐压试验 |  | 第8.1.2条
| 3 | 相序检验 |  | 第8.1.3条
| 4 | 中性线与接地干线的连接 |  | 第8.1.4条
一 般 项 目 | 1 | 随带控制柜的检查 |  | 第8.2.1条
| 2 | 可接近裸露导体的接地或接零 |  | 第8.2.2条
| 3 | 受电侧低压配电柜的试验和机 组整体负荷试验 |  | 第8.2.3条
安装单位检查评定结果 |  |  | 专业工长(施工员) |  |  |  | 施工班组长
项目专业质量检查员： 年 月 日
监理(建设)单位验收结论
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)： 年 月 日