都江堰市民丰路（2.5环）市政道路工程防现场易燃易爆品贮存、使用不当发生爆炸事故应急预案

- 一、 工程概述

都江堰市民丰路（2.5环）市政道路工程是都江堰市为完善城市路网结构，城乡统筹，实现区域协调发展而实施的重点建设项目。是都江堰市规划的交通性主干道。工程南起成灌高速公路，北至都江堰市壹街区，道路全长5026.75米，道路规划红线宽度为62米。设计路面结构为沥青砼路面。工程内容为道路工程及道路范围内的给排水、桥梁、涵洞、市政配套管网，绿化、交通、路灯等工程。

- 二、项目经理部应急与救援组织机构人员的构成

（1）事故现场指挥由项目经理（邓明长）担任；

（2）伤员营救组由工长担任组长，组员由各作业队分别抽调作业人员组成，负责通知120和工地附近医院；

组长：王伟

组员：袁琪 屈一川 冉小东 任飞

（3）物资抢救组由施工员担任组长，组员由各作业队分别抽调作业人员组成；

（4）消防灭火组由施工员担任组长，组员由各作业队分别抽调作业人员组成；

组长：蔡辉

组员：易明 李言啸 朱璐

（5）保卫疏导组后勤管理人员担任组长，组员由各作业队分别抽调作业人员组成；

组长：马青山

组员：孔小旭 邓小非 殷世弢

（6）抢险物资供应组库房管理员担任组长，组员由各作业队分别抽调作业人员组成；

（7）后勤供给组后勤管理人员担任组长，组员由各作业队分别抽调作业人员组成；

组长：张道华

组员：王乐鹏  王晓飞  李鑫

（8）现场临时医疗组后勤管理人员担任组长，组员由各作业队分别抽调作业人员组成；

组长：邓祥国

组员：徐言军 董李明 刘奎

项目应急与救援电话

（1）项 目经 理：邓明长             电话  13708067390

（2）技术负责人：杨明               电话  13980882466

（3）施  工  员：冉小东             电话  13880007335

（4）质  检  员：蔡辉               电话  13808170762

（5）安全监督员：马青山             电话  13908010267

（6）材  料  员：张道华             电话  13880877384

（7）水电工程师: 任飞               电话  13882155813

外部应急与救援电话

（1）消 防  电 话：119

（2）医院急救电话：120

（3）报 警  电 话：110

- 三、现场易燃易爆品贮存、使用不当发生爆炸的应急救援

施工现场氧气瓶、乙炔瓶、气油、油漆等易燃易爆品在贮存、使用不当的情况下发生爆炸事故，当气体爆炸、可燃性材料起火引起的爆炸发生，按照应急程序要求。

（1）保卫疏导组迅速疏散事故现场人员离开危险区域，设置警戒范围，并派专人警戒，并且迅速清点事故现场附近各作业班组人员，确定事故区域是否还有人员。

（2）安全监督员必须立即拨打“110”、“119”、“120”报警，通知其他人员马上撤离事故现场；

（3）现场灭火组、物资抢救组要首先控制引起爆炸的火源、可燃物及助燃物；同时采用通用型干粉灭火器或干燥的细土或沙土灭火，但严禁用水进行扑救。

（4）现场营救组对伤员紧急救治；

（3）项目经理按照报告程序逐级报告，非常情况可越级上报，并协助公司事故调查组对事故展开调查。

成都建工路桥建设有限公司

都江堰市民丰路(2.5环)市政道路工程项目经理部

2009年6月6日