降水与排水工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

| 010202 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 一般项目 | 1 | 排水沟坡度 |  |  |  |  | 1‰～2‰ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 井管（点）垂直度 |  |  |  |  | 1% |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 井管（点）间距（与设计相比） |  |  |  |  | ≤150% |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 井管（点）插入深度（与设计相比） |  |  |  |  | ≤200mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 过滤砂砾料填灌（与计算值相比） |  |  |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 井点真空度：轻型井点 喷射井点 |  |  |  |  | ＞60kPa ＞93kPa |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 电渗井点阴阳距离：轻型井点 喷射井点 |  |  |  |  | 80～100mm 120～150mm |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |