地下连续墙工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

（Ⅱ）

| 010203 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 墙体强度 |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 垂直度：永久结构 临时结构 |  |  |  |  |  |  | 1/300 1/150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 导墙尺寸 |  |  | 宽度 墙面平整度 导墙平面位置 |  |  |  | W+40mm <5mm ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 沉渣厚度：永久结构 临时结构 |  |  |  |  |  |  | ≤100mm ≤200mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 槽深 |  |  |  |  |  |  | +100mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 混凝土坍落度 |  |  |  |  |  |  | 180～220mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 钢筋笼尺寸 |  |  |  |  |  |  | 见验收表（Ⅰ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 地下墙表面平整度 |  |  |  | 永久结构 临时结构 插入式结构 |  |  | <100mm <150mm <20mm |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 永久结构时的预埋件位置 |  |  |  | 水平向 垂直向 |  |  | ≤10mm ≤20mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |