强夯地基工程检验批质量验收记录表
GB50202-2002

	010305
	
	
	


	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位验收记录

	主控项目
	1
	地基强度
	设计要求
	
	

	
	2
	地基承载力
	设计要求
	
	

	一般项目
	1
	夯锤落距（mm）
	±300
	
	

	
	2
	锤重（kg）
	±100
	
	

	
	3
	夯击遍数及顺序
	设计要求
	
	

	
	4
	夯点间距（mm）
	±500
	
	

	
	5
	夯击范围（超出基础范围距离）
	设计要求
	
	

	
	6
	前后两遍间歇时间
	设计要求
	
	

	施工单位检查评定结果

	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                               年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论

	专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）：                    年   月   日


107

