振冲地基工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

| 010306 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 填料粒径 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 密实电流（粘性土）（A） 密实电流（砂性土或粉土）（A） （以上为功率30kW振冲器） 密实电流（其他类型振冲器）（A0） |  |  |  | 50～55 40～50 1.5～2.0 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地基承载力 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 填料含泥量(%) |  |  |  | ＜5 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 振冲器喷水中心与孔径中心偏差(mm) |  |  |  | ≤50 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 成孔中心与设计孔位中心偏差(mm) |  |  |  | ≤100 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩体直径(mm) |  |  |  | ＜50 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 孔深(mm) |  |  |  | ±200 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |