预压地基工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

| 010308 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 预压载荷（%） |  |  |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 固结度（与设计要求比）（%） |  |  |  |  | ≤2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 承载力或其他性能指标 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 沉降速率（与控制值比）（%） |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂井或塑料排水带位置（mm） |  |  |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砂井或塑料排水带插入深度（mm） |  |  |  |  | ±200 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 插入塑料排水带时的回带长度（mm） |  |  |  |  | ≤500 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 塑料排水带或砂井高出砂垫层距离（mm） |  |  |  |  | ≥200 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 插入塑料排水带的回带根数（%） |  |  |  |  | ＜5 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |