注浆地基检验批质量验收记录表

GB50202-2002

| 010311 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 原 材 料 检 验 |  | 水泥 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 注浆用砂：粒径（mm） 细度模数 含泥量及有 机物含量（%） |  |  |  | ＜2.5 ＜2.0 ＜3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 注浆用粘土：塑性指数 粘料含量（%） 含砂量（%） 有机物含量（%） |  |  |  | ＞14 ＞25 ＞5 ＞3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 粉煤灰：细度 烧失量（%） |  |  | 不粗于同时使用的水泥<3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水玻璃：模数 |  |  |  | 2.5～3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他化学浆液 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 注浆体强度 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 地基承载力 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 各种注浆材料称量误差（%） |  |  |  |  |  | <3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 注浆孔位（mm） |  |  |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 注浆孔深（mm） |  |  |  |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 注浆压力(与设计参数比)（%） |  |  |  |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |