夯实水泥土桩复合地基工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

| 010313 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 桩径（mm） |  |  |  | -20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩长（mm） |  |  |  | +500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 桩体干密度 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地基承载力 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 土料有机质含量（%） |  |  |  | ≤5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 含水量（与最优含水量比）（%） |  |  |  | ±2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 土料位径（mm） |  |  |  | ≤20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 水泥质量 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 桩位偏差 |  |  |  | 满堂布桩≤0.40D 条基布桩≤0.25D |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 桩孔垂直度（%） |  |  |  | ≤1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 褥垫层夯填度 |  |  |  | ≤0.9 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |