静力压桩工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

| 010401 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 桩体质量检验 |  |  |  |  | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩位偏差 |  |  |  |  | 见本规范表5.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 承载力 |  |  |  |  | 按基桩检测技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 成品桩质量：外观 外形尺寸 强度 |  |  |  |  | 表面平整，颜色均匀，掉角深度<10mm，蜂窝面积小于总面积0.5%见本规范表5.4.5 满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 硫磺胶泥质量（半成品） |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 接桩 |  | 电焊接桩：焊缝质量 电焊结束后 停歇时间 |  |  | 见本规范表5.5.4-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | min |  | >1.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硫磺胶泥接桩： 胶泥浇注 时间 浇注后停歇 时间 |  |  | min min |  | <2 >7 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电焊条质量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 压桩压力（设计有要求时） |  |  |  |  | % |  | ±5 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 接桩时上下节平面偏差接桩时节点弯曲矢高 |  |  |  |  | mm |  | <10 <1/1000L |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 桩顶标高 |  |  |  |  | mm |  | ±50 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |