混凝土预制桩工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

（Ⅱ）

| 010403 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 桩体质量检验 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 桩位偏差 |  |  |  | 第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 承载力 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 砂、石、水泥、钢材等材料（现场预制时） |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土配合比及强度（现场预制时） |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 成品桩外形 |  |  |  | 表面平整，颜色均匀，掉角深度<10mm，蜂窝面积不于总面积0.5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 成品桩裂缝（收缩裂缝或起吊、装运、堆放引起的裂缝） |  |  |  | 深度<20mm，宽度<0.25mm，横向裂缝不超过边长的一半 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 成品桩尺寸： 横载面边长（mm） 桩顶对角线差（mm） 桩尖中心线（mm） 桩身弯曲矢高 桩顶平整度（mm） |  |  |  |  | ±5 <10 <10 <1/1000L <2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 电焊接桩：焊缝质量 电焊结束后 停歇时间（min） 上下节平面偏差 节点弯曲矢高（min） |  |  |  |  | 第5.5.4-2条 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | >1.0 <10 <1/1000L |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 硫磺胶泥接桩:胶泥浇注时间（min） 浇注停歇时间（min） |  |  |  |  | <2 >7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 桩顶标高(mm) |  |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 停锤标准 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |