钢桩施工检验批质量验收记录表

GB50202-2002

（Ⅱ）

| 010404 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 桩位偏差 |  |  |  | 第5.1.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 承载力 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 电焊接桩焊缝： （1）上下端部错口 （外径≥700mm）（mm） （外径<700mm）（mm） （2）焊缝咬边深度（mm） （3）焊缝加强层高度（mm） （4）焊缝加强层宽度（mm） （5）焊缝电焊质量外观 （6）焊缝探伤检验 |  |  |  | ≤3 ≤2 ≤0.5 2 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无气孔，无焊瘤，无裂缝 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 满足设计要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电焊结束后停歇时间（min） |  |  |  | >1.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 节点弯曲矢高 |  |  |  | <1/1000L |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 桩顶标高（mm） |  |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 停锤标准 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |