钢筋安装工程检验批质量验收记录表

GB50204-2002

（Ⅱ）

| 010602 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 020102 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 纵向受力钢筋的连接方式 |  |  |  |  | 第5.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接和焊接接头的力学性能 |  |  |  |  | 第5.4.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 受力钢筋的品种、级别、规格和数量 |  |  |  |  | 第5.5.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 接头位置和数量 |  |  |  |  | 第5.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 机械连接、焊接的外观质量 |  |  |  |  | 第5.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 机械连接、焊接的接头面积百分率 |  |  |  |  | 第5.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度 |  |  |  |  | 第5.4.6条 附录B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 搭接长度范围内的箍筋 |  |  |  |  | 第5.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 钢筋安装允许偏差 | 绑扎钢筋网 | 长、宽（mm） |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网眼尺寸（mm） |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎钢筋骨架 | 长（mm） |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽、高（mm） |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 受力钢筋 | 间距（mm） |  |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排距（mm） |  |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 保护层厚度（mm） |  | 基础 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 柱、梁 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 板、墙、壳 | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 绑扎箍筋、横向钢筋间距（mm） |  |  |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢筋弯起点位置（mm） |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋件 | 中心线位置（mm） |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水平高差（mm） |  |  | +3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |