预制构件模板工程检验批质量验收记录表

GB50204-2002

（Ⅱ）

| 020101 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |  |
| 主控项目 |  | 1 |  | 避免隔离剂沾污 |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  | 模板安装的一般要求 |  |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 用作模板地坪、胎膜质量 |  |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 模板起拱高度 |  |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 预埋件、预留孔允许偏差 |  | 预埋钢板中心线位置(mm) |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预埋管、预留孔中心线位置(mm) |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 插筋 | 中心线位置(mm) |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外露长度(mm) |  | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预埋螺栓 | 中心线位置(mm) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 外露长度(mm) |  | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预留洞 | 中心线位置(mm) |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 尺寸(mm) |  | +10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 预制构件模板允许偏差 |  | 长度(mm) | 板、梁 |  | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 薄腹梁、桁梁 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 柱 |  | 0，-10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 墙板 |  | 0，-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 宽度(mm) | 板、墙板 |  | 0，-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 梁、薄腹梁、桁架、柱 |  | +2，-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高（厚）度(mm) | 板 |  | +2，-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 墙板 |  | 0，-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 梁、薄腹梁、桁架、柱 |  | +2，-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 侧向弯曲(mm) | 梁、板、柱 |  | L/1000且≤15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 墙板、薄腹梁、桁架 |  | L/1500且≤15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 板的表面平整度(mm) |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 相邻两板表面高低差(mm) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 对角线差(mm) |  | 板 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 墙板 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 翘曲 |  | 板、墙板 | L/1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计起拱(mm) |  | 薄腹梁、桁架、梁 | ±3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |