混凝土施工检验批质量验收记录表

GB50204-2002

（Ⅱ）

| 010603 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 020103 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度等级及试件的取样和留置 |  |  | 第7.4.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土抗渗及试件取样和留置 |  |  | 第7.4.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 原材料每盘称量的偏差 |  |  | 第7.4.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 初凝时间控制 |  |  | 第7.4.4条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 施工缝的位置和处理 |  |  | 第7.4.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 后浇带的位置和浇筑 |  |  | 第7.4.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 混凝土养护 |  |  | 第7.4.7条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |