预应力张拉、放张、灌浆及封锚检验批质量验收记录表

GB50204-2002

（Ⅲ）

| 020104 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 张拉或放张时的混凝土强度 |  |  | 第6.4.1条 |  |  |  |  |
|  | 2 | 张拉力、张拉或放张顺序及张拉工艺 |  |  | 第6.4.2条 |  |  |  |  |
|  | 3 | 实际预应力值控制 |  |  | 第6.4.3条 |  |  |  |  |
|  | 4 | 预应力筋断裂或滑脱 |  |  | 第6.4.4条 |  |  |  |  |
|  | 5 | 孔道灌浆的一般要求 |  |  | 第6.5.1条 |  |  |  |  |
|  | 6 | 锚具的封闭保护 |  |  | 第6.5.2条 |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量 |  |  | 第6.4.5条 |  |  |  |  |
|  | 2 | 先张法预应力筋张拉后位置 |  |  | 第6.4.6条 |  |  |  |  |
|  | 3 | 外露预应力筋的切断方法和外露长度 |  |  | 第6.5.3条 |  |  |  |  |
|  | 4 | 灌浆用水泥浆的水灰比和泌水率 |  |  | 第6.5.4条 |  |  |  |  |
|  | 5 | 灌浆用水泥浆的抗压强度 |  |  | 第6.5.5条 |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |