混凝土小型空心砌块砌体工程检验批质量验收记录表

GB50203-2002

| 020302 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部分 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 小砌块强度等级 |  |  | 设计要求MU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 砂浆强度等级 |  |  | 设计要求M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 砌筑留槎 |  |  | 第6.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 水平灰缝饱满度 |  |  | ≥90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 竖向灰缝饱满度 |  |  | ≥80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 轴线位移 |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 垂直度（每层） |  |  | ≤5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 水平灰缝厚度竖向宽度 |  |  | 8～12mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 基础顶面和楼面标高 |  |  | ±15mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 表面平整度 |  |  | 清水5mm 混水8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 门窗洞口 |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 窗口偏移 |  |  | 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 水平灰缝平直度 |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |