配筋砌体工程检验批质量验收记录表

GB50203-2002

| 020305 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部分 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |  |
| 主控项目 | 1 | 钢筋品种规格数量 |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土、砂浆强度 |  |  | 设计要求C 设计要求M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 马牙槎及拉结筋 |  |  | 第8.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 芯柱 |  |  | 第8.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 柱中心线位置 |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 柱层间错位 |  |  | ≤8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 柱垂直度（每层） |  |  | ≤10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 水平灰缝钢筋 |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢筋防腐 |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 网状配筋及间距 |  |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 组合砌体及拉结筋 |  |  | 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 砌块砌体钢筋搭接 |  |  | 第8.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |