炉渣垫层检验批质量验收记录表

GB50209-2002

（Ⅵ）

| 030101 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  | 第4.7.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 垫层体积比 |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 垫层与下一层粘结 |  |  |  | 第4.7.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 允许偏差 |  | 表面平整度 |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | 标高 |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | 坡度 |  | 2/1000，且≯30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | 厚度 |  | <1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |