预制板块面层检验批质量验收记录表

GB50209-2002

| 030109 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 强度、品种、质量 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 面层与下一层结合 |  |  |  |  | 第6.4.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 预制板块质量 |  |  |  |  | 第6.4.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 预制板块面层质量 |  |  |  |  | 第6.4.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 邻接处的镶边用料尺寸 |  |  |  |  | 第6.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 踢脚线质量 |  |  |  |  | 第6.4.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 楼梯踏步和台阶板块要求 |  |  |  |  | 第6.4.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 表面允许偏差 | 表面平整度 |  | 高级水磨石 |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 普通水磨石 |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土 |  |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 缝格平直 |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 接缝高低差 |  | 高级水磨石 |  |  | 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 普通水磨石 |  |  | 1.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土 |  |  | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 踢脚线上口平直 |  | 高级水磨石 |  |  | 3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 普通水磨石及混凝土 |  |  | 4.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 板块间隙宽度 |  | 高级水磨石 |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土 |  |  | 6mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |