木门窗制作工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

（Ⅰ）

| 030301 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  | 第5.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 木材含水率 |  |  |  | 第5.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防火、防腐、防虫 |  |  |  | 第5.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 木节及虫眼 |  |  |  | 第5.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 榫槽连接 |  |  |  | 第5.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 胶合板门、纤维板门、压模的质量 |  |  |  | 第5.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 木门窗表面质量 |  |  |  | 第5.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 木门窗割角拼缝 |  |  |  | 第5.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 木门窗槽孔质量 |  |  |  | 第5.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 制作允许偏差 | 翘曲 | 框 | 普通 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扇 | 普通 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对角线长度差 | 框、扇 | 普通 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 表面平整度 | 扇 | 普通 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高度、宽度 | 框 | 普通 |  | 0；-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 0；-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 扇 | 普通 |  | +2；0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | +1；0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 裁口、线条结合处高低差 | 框、扇 | 普通 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻棂子两端间距 | 扇 | 普通 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 高级 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |