饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

| 030602 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 饰面砖质量 |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 饰面砖粘贴材料 |  |  | 第8.3.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 饰面砖粘贴 |  |  | 第8.3.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 满粘法施工 |  |  | 第8.3.5条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 饰面砖表面质量 |  |  | 第8.3.6条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 阴阳角及非套砖 |  |  | 第8.3.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 墙面突出物周围 |  |  | 第8.3.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 饰面砖接缝、填嵌、宽深 |  |  | 第8.3.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 滴水线 |  |  | 第8.3.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 允许偏差 |  |  | 第8.3.11条 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |