玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表

(一般项目)
GB50210-2001
（Ⅱ）

	030701
	
	
	


	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位验收记录

	一般项目
	1
	表面质量
	第9.2.16条
	
	

	
	2
	玻璃表面质量
	第9.2.17条
	
	

	
	3
	铝合金型材表面质量
	第9.2.18条
	
	

	
	4
	明框外露框或压条
	第9.2.19条
	
	

	
	5
	密封胶缝
	第9.2.20条
	
	

	
	6
	防火保温材料
	第9.2.21条
	
	

	
	7
	隐蔽节点
	第9.2.22条
	
	

	
	8
	明框幕墙安装允许偏差

(mm)
	幕墙垂直度
	幕墙高度≤30m
	10
	
	

	
	
	
	
	30m<幕墙高度
	15
	
	

	
	
	
	
	60m<幕墙高度
	20
	
	

	
	
	
	
	幕墙高度>90m
	25
	
	

	
	
	
	幕墙水平
	幕墙幅宽≤35m
	5
	
	

	
	
	
	
	幕墙幅宽>35m
	7
	
	

	
	
	
	构件直线度
	2
	
	

	
	
	
	构件水平
	构件长度≤2m
	2
	
	

	
	
	
	
	构件长度>2m
	3
	
	

	
	
	
	相邻构件错位
	1
	
	

	
	
	
	分格框对角线长
	对角线长度≤2m
	3
	
	

	
	
	
	
	对角线长度>2m
	4
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                               年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论

	专业监理工程师：
（建设单位项目专业技术负责人）：                    年   月   日


306

