金属幕墙工程检验批质量验收记录表

（一般项目）

GB50210-2001

（Ⅱ）

| 030702 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 一般项目 | 1 | 板表面质量平整、洁净、色泽一致 |  |  |  | 第9.3.13条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 压条平直、洁净、接口严密、安装牢固 |  |  |  | 第9.3.14条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 密封胶缝横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直 |  |  |  | 第9.3.15条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 滴水线坡向正确、顺直 |  |  |  | 第9.3.16条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 表面质量 |  |  |  | 第9.3.17条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 安 装 允 许 偏 差 | 幕墙垂直度 | 幕墙高度≤30m |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 30m<幕墙高度≤60m |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 60m<幕墙高度≤90m |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 幕墙高度>90m |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙水平度 | 层高≤3m |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 层高>3m |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 幕墙表面平整度 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板材立面垂直度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 板材上沿水平度 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 相邻板材板角错位 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 阳角方正 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝直线度 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 接缝宽度 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |