水性涂料涂饰工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

| 030801 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 材料质量 |  |  |  |  | 第10.2.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 涂饰颜色和图案 |  |  |  |  | 第10.2.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂饰综合质量 |  |  |  |  | 第10.2.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理 |  |  |  |  | 第10.2.5条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 与其他材料和设备衔接处 |  |  |  |  | 第10.2.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 薄涂料涂饰质量允许偏差 |  | 颜色 |  | 普通涂饰 | 均匀一致 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 均匀一致 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 泛碱、咬色 |  | 普通涂饰 | 允许少量轻微 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 流坠、疙瘩 |  | 普通涂饰 | 允许少量轻微 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 砂眼、刷纹 |  | 普通涂饰 | 允许少量轻微砂眼、刷纹通顺 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 无砂眼、无刷纹 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装饰线、分色线直线度 |  | 普通涂饰 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 厚涂料涂饰质量允许偏差 |  | 颜色 |  | 普通涂饰 | 均匀一致 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 均匀一致 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 泛碱、咬色 |  | 普通涂饰 | 允许少量轻微 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 点状分布 |  | 普通涂饰 | —— |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 疏密均匀 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 复层涂饰质量允许偏差 |  | 颜色 |  |  | 均匀一致 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 泛碱、咬色 |  |  | 不允许 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 喷点疏密程度 |  |  | 均匀，不允许连片 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |