溶剂型涂料涂饰工程检验批质量验收记录表

GB50210-2001

| 030802 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 主控项目 | 1 | 涂料质量 |  |  |  |  | 第10.3.2条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 颜色、光泽、图案 |  |  |  |  | 第10.3.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 涂饰综合质量 |  |  |  |  | 第10.3.4条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 基层处理 |  |  |  |  | 第10.3.5条 |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 与其他材料、设备衔接处界面应清晰 |  |  |  |  | 第10.3.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 色漆涂饰质量 |  | 颜色 |  | 普通涂饰 | 均匀一致 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 均匀一致 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光泽、光滑 |  | 普通涂饰 | 光泽基本均匀 光滑无挡手感 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 光泽均匀一致 光滑 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 刷纹 |  | 普通涂饰 | 刷纹通顺 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 无刷纹 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 裹棱、流坠、皱皮 |  | 普通涂饰 | 明显处不允许 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 装饰线、分色线直线度 |  | 普通涂饰 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 清漆涂饰质量 |  | 颜色 |  | 普通涂饰 | 基本一致 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 均匀一致 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 木纹 |  | 普通涂饰 | 棕眼刮平、木纹清楚 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 棕眼刮平、木纹清楚 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 光泽、光滑 |  | 普通涂饰 | 光泽基本均匀 光滑无挡手感 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 光泽均匀一致 光滑 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 刷纹 |  | 普通涂饰 | 无刷纹 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 无刷纹 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 裹棱、流坠、皱皮 |  | 普通涂饰 | 明显处不允许 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 高级涂饰 | 不允许 |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |