室内给水管道及配件安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

| 050101 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 给水管道 水压试验 |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 给水系统 通水试验 |  |  |  |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 生活给水系统管 冲洗和消毒 |  |  |  |  |  | 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 直埋金属给水管道 防腐 |  |  |  |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 给排水管铺设的平行、垂直净距 |  |  |  |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属给水管道及管件焊接 |  |  |  |  |  | 第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 给水水平管道 坡度坡向 |  |  |  |  |  | 第4.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道支、吊架 |  |  |  |  |  | 第4.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 水表安装 |  |  |  |  |  | 第4.2.10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 水平管道纵、横方向弯曲允许偏差 |  | 钢 管 |  |  | 每m |  |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑料管复合管 |  |  | 每m |  |  | 1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铸铁管 |  |  | 每m |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 全长25m以上 |  |  | ≯25mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 立管垂直度允许偏差 |  | 钢 管 |  |  | 每m |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5m以上 |  |  | ≯8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 塑料管复合管 |  |  | 每m |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5m以上 |  |  | ≯8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 铸铁管 |  |  | 每m |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5m以上 |  |  | ≯10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成排管段和成排阀门 |  |  |  | 在同一平面上的间距 |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |