室内消火栓系统安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002
	050102
	
	
	


	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位验收记录

	主控项目
	1
	室内消火栓试射试验
	设计要求
	
	

	一

般

项

目
	1
	室内消火栓水龙带在箱内安放
	第4.3.2条
	
	

	
	2
	栓口朝外，并不应安装在门轴侧
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	栓口中心距地面1.1m允许偏差
	±20mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	阀门中心距箱侧面允许偏差140mm

距箱后内表面100mm允许偏差
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	消火栓箱体安装的垂直度允许偏差
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                                    年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                          年   月   日


446

