室内采暖管道及配件安装工程质量检验表

GB50242-2002

| 050501 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 管道安装坡度 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 采暖系统水压试验 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.6.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 采暖系统冲洗、试运行和调试 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.6.2条、第8.6.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 补偿器的制作、安装及预拉伸 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.2条、第8.2.5条 第8.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 平衡阀、调节阀、减压阀安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.3条、第8.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 热量表、疏水器、除污器、等安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢管焊接 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 采暖入口及分户计量入户装置安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道连接及散热器支管安装 |  |  |  |  |  |  |  | 8.2.10,8.2.11,8.2.12,8.2.13, 8.2.14,8.2.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 管道及金属支架的防腐 |  |  |  |  |  |  |  | 第8.2.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 管道安装允许偏差 | 横管道纵、横方向弯曲（mm） |  | 每m |  |  |  |  | 管径≤100mm |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径>100mm |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长（25m以上） |  |  |  |  | 管径≤100mm |  |  | ≯13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径>100mm |  |  | ≯25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 立管垂直度（mm） |  | 每m |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 全长（5m以上） |  |  |  |  |  |  |  | ≯10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 弯管 |  | 椭圆率 |  |  |  | 管径≤100mm |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径>100mm |  |  |  | 8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 折皱不平度(mm) |  |  |  | 管径≤100mm |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管径>100mm |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 管道保温允许偏差 |  |  |  |  | 厚度 |  |  |  |  |  | +0.1δ -0.05δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表面平整度(mm) |  |  |  | 卷材 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 涂料 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |