室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板

安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

| 050502 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 050503 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 散热器水压试验 |  |  |  |  | 第8.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属辐射板水压试验 |  |  |  |  | 第8.4.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 金属辐射板安装 |  |  |  |  | 第8.4.2条、第8.4.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 水泵、水箱安装 |  |  |  |  | 第8.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 散热器的组对 |  |  |  |  | 第8.3.3条、第8.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 散热器的安装 |  |  |  |  | 第8.3.5条、第8.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 散热器表面防腐涂漆 |  |  |  |  | 第8.3.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 散热器允许偏差 |  | 散热器背面与墙内表面距离 |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 与窗中心线或设计定位尺寸 |  |  |  | 20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 散热器垂直度 |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |