室外给水管道安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002
	050601
	
	
	


	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范规定
	施工单位检查评定记录
	监理(建设)单位验收记录

	主控项目
	1
	埋地管道覆土深度
	第9.2.1条
	
	

	
	2
	给水管道不得直接穿越污染源
	第9.2.2条
	
	

	
	3
	管道上可拆和易腐件,不埋在土中
	第9.2.3条
	
	

	
	4
	管井内安装与井壁的距离
	第9.2.4条
	
	

	
	5
	管道的水压试验
	第9.2.5条
	
	

	
	6
	埋地管道的防腐
	第9.2.6条
	
	

	
	7
	管道冲洗和消毒
	第9.2.7条
	
	

	一般项目
	1
	管道和支架的涂漆
	第9.2.9条
	
	

	
	2
	阀门、水表安装位置
	第9.2.10条
	
	

	
	3
	给水与污水管平行铺设的最小间距
	第9.2.11条
	
	

	
	4
	管道连接应符合规范要求
	9.2.12、9.2.13、 9.2.14

9.2.15、9.2.16、 9.2.17
	
	

	
	5
	管道安装允许偏差
	坐标
	铸铁管
	埋地
	100mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	敷设在沟槽内
	50mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	钢管、塑料管、复合管
	埋地
	100mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	敷沟内或架空
	40mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	标高
	铸铁管
	埋地
	±50mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	敷设在沟槽内
	±30mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	水平管纵横向弯曲
	钢管、塑料管、复合管
	埋地
	±50mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	敷沟内或架空
	±30mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	铸铁管
	直段（25m以上）起点～终点
	40mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	钢管、塑料管、复合管
	直段（25m以上）起点～终点
	30mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                                      年   月   日 

	监理（建设）单位验收结论
	监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）                            年   月   日


402

