消防水泵结合器及消火栓

安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

| 050602 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 系统水压试验 |  |  | 第9.3.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 管道冲洗 |  |  | 第9.3.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 消防水泵结合器和室外消火栓位置标识 |  |  | 第9.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 地下式消防水泵接合器、消火栓安装 |  |  | 第9.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 阀门安装应方向正确,启闭灵活 |  |  | 第9.3.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 室外消火栓和消防水泵结合器安装尺寸，栓口安装高度允许偏差 |  |  | ±20m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |