建筑中水系统及游泳池水系统安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

| 050901 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 050902 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 中水水箱设置 |  |  |  |  | 第12.2.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 中水管道上装设用水器 |  |  |  |  | 第12.2.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 中水管道严禁与生活饮用水管道连接 |  |  |  |  | 第12.2.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 管道暗装时的要求 |  |  |  |  | 第12.2.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 游泳池给水配件材质 |  |  |  |  | 第12.3.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 游泳池毛发聚集器过滤网 |  |  |  |  | 第12.3.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 游泳池地面应采取措施防止冲洗排水流入池内 |  |  |  |  | 第12.3.3条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 中水管道及配件材质 |  |  |  |  | 第12.2.5条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 中水管道与其他管道平行交叉铺设的净距 |  |  |  |  | 第12.2.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 游泳池加药、消毒设备及管材 |  |  |  |  | 第12.3.4条 第12.3.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |