锅炉安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

| 051001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 锅炉基础验收 |  |  |  |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 燃油、燃汽及非承压锅炉安装 |  |  |  |  |  | 13.2.2,13.2.3，13.2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 锅炉烘炉和试运行 |  |  |  |  |  | 13.5.1,13.5.2，13.5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 排污管和排污阀安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第13.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 锅炉和省煤器的水压试验 |  |  |  |  |  |  |  | 第13.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 机械炉排冷态试运行 |  |  |  |  |  |  |  | 第13.2.7条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 本体管道焊接 |  |  |  |  |  |  |  | 第13.2.8条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 锅炉煮炉 |  |  |  |  |  |  |  | 第13.5.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 铸铁省煤器肋片破损数 |  |  |  |  |  |  |  | 第13.2.12条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 锅炉本体安装的坡度 |  |  |  |  |  |  |  | 第13.2.13条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 锅炉炉底风室 |  |  |  |  |  |  |  | 第13.2.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 省煤器出入口管道及阀门 |  |  |  |  |  |  |  | 第13.2.15条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 电动调节阀安装 |  |  |  |  |  |  |  | 第13.2.16条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 锅炉安装允许偏差 |  | 坐标 |  |  |  |  |  |  | 10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标高 |  |  |  |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心线 垂直度 |  | 立式锅炉炉体全高 |  |  |  |  | 4mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 卧式锅炉炉体全高 |  |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 链条炉排安装允许偏差 |  | 炉排中心位置 |  |  |  |  |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 前后中心线的相对标高差 |  |  |  |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 前轴、后轴的水平度（每m） |  |  |  |  |  |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 墙壁板间两对角线长度之差 |  |  |  |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 往复炉排安装允许偏差 |  | 炉排片间隙 |  |  | 纵向 |  |  |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 两侧 |  |  |  | 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 两侧板对角线长度之差 |  |  |  |  |  |  | 5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 省煤器支架安装允许偏差 |  | 支承架的水平方向位置 |  |  |  |  |  |  | 3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支承架的标高 |  |  |  |  |  |  | 0，-5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 支承架纵横水平度（每m） |  |  |  |  |  |  | 1mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |