锅炉安全附件安装工程检验批质量验收记录表

GB50242-2002

| 051003 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 锅炉和省煤器安全阀定压 |  |  |  |  | 第13.4.1条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 压力表刻度极限、表盘直径 |  |  |  |  | 第13.4.2条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 水位表安装 |  |  |  |  | 第13.4.3条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 锅炉的超温、超压及高低水位报警装置 |  |  |  |  | 第13.4.4条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 安全阀排气管、泄水管安装 |  |  |  |  | 第13.4.5条 |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 压力表安装 |  |  |  |  | 第13.4.6条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 测压仪取源部件安装 |  |  |  |  | 第13.4.7条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 温度计安装 |  |  |  |  | 第13.4.8条 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 压力表与温度计在管道上相对位置 |  |  |  |  | 第13.4.9条 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |