架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表

GB50303-2002

| 060101 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |
| 主控项目 | 1 | 变压器中性点的接地及接地电阻值测试 |  |  | 第4.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 杆上高压电气设备的交接试验 |  |  | 第4.1.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 杆上低压配电装置和馈电线路的交接试验 |  |  | 第4.1.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 电杆坑、拉线坑深度允许偏差（mm） |  |  | +100，-50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 架空导线的弧垂值允许偏差 |  |  | ±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 水平排列的同档导线间的弧垂值允许偏差（mm） |  |  | ±50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 | 拉线及其绝缘子、金具安装 |  |  | 第4.2.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电杆组立 |  |  | 第4.2.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 横担安装及横担的镀锌处理 |  |  | 第4.2.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 导线架设 |  |  | 第4.2.4条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 线路安全距离 |  |  | 第4.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 杆上电气设备安装 |  |  | 第4.2.6条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |